## Impressum
Impressum
Energiewirtschaft in Thüringen, 4. Vierteljahr 2009
• Die Datei ist gespeichert im Format EXCEL für MS Windows XP
Erscheinungsweise: vierteljährlich
Preis: 0,00 EUR
Herausgeber: Thüringer Landesamt für Statistik, 99091 Erfurt, Europaplatz 3
Postanschrift:
Thüringer Landesamt für Statistik
Referat Auskunftsdienst und Veröffentlichungen
Postfach 900163
99104 Erfurt
Nutzungsrechte:
Der Nutzer hat das Recht zur uneingeschränkten einfachen und Mehrfachnutzung für den eigenen Gebrauch. Eine gewerbliche Weitergabe dieses Rechts an Dritte ist hiernach jedoch nicht gestattet. Dies bedarf der vorherigen Zustimmung.
Copyright: Thüringer Landesamt für Statistik, Erfurt, 2009
Für nichtgewerbliche Zwecke sind Vervielfältigung und unentgeltliche Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet. Die Verbreitung, auch auszugsweise, über elektronische Systeme/Datenträger bedarf der vorherigen Zustimmung. Alle übrigen Rechte bleiben vorbehalten.

## Zeichenerklärg.
Zeichenerklärung
0 | weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle,
jedoch mehr als nichts
- | nichts vorhanden (genau Null)
. | Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten
… | Angabe fällt später an
/ | Zahlenwert nicht sicher genug
x | Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll
( ) | Aussagewert eingeschränkt
r | berichtigte Zahl
p | vorläufige Zahl
Anmerkung: | Abweichungen in den Summen erklären sich
aus dem Runden von Einzelwerten

## Inhaltsverz.
Inhaltsverzeichnis
Seite
Vorbemerkungen | 3
Überblick zur Thüringer Energieversorgung im 4. Vierteljahr 2009 | 6
Grafiken
1. Tätige Personen in den Betrieben der Energieversorgung 1991 bis 2009 jeweils am 31. Dezember | 7
2. Durchschnittliches Bruttoentgelt je tätige Person in den Betrieben der Energieversorgung
im 4. Vierteljahr 2008 und 2009 | 7
3. Stromabgabe aus Erzeugung in Thüringen 2008 und 2009 | 8
4. Wärmeerzeugung der Thüringer Energieversorgungsunternehmen 2008 und 2009 | 8
Tabellen
1. Betriebe und tätige Personen in der Energieversorgung im 4. Vierteljahr 2009 nach Monaten | 9
2. Geleistete Arbeitsstunden, Bruttoentgelt je tätige Person in den Betrieben
der Energieversorgung im 4. Vierteljahr 2009 nach Monaten | 10
3. Geleistete Arbeitsstunden, Bruttoentgelt der tätigen Personen in den Betrieben
der Energieversorgung im 4. Vierteljahr 2009 | 11
4. Geleistete Arbeitsstunden je tätige Person, Bruttoentgelt je tätige Person
in den Betrieben der Energieversorgung im 4. Vierteljahr 2009 | 11
5. Elektrizitätserzeugung im 4. Vierteljahr 2009 | 12
6. Elektrizitätserzeugung im 4. Vierteljahr 2009 nach Monaten | 13
7. Elektrizitätserzeugung seit Jahresbeginn 2009 | 14
8. Veränderung der Elektrizitätserzeugung seit Jahresbeginn 2009 gegenüber
den gleichen Zeiträumen im Vorjahr | 15
- 2 -
9. Netto-Elektrizitätserzeugung in Kraft-Wärme-Kopplungs-Prozessen
im 4. Vierteljahr 2009 nach Monaten | 16
10. Netto-Elektrizitätserzeugung in Kraft-Wärme-Kopplungs-Prozessen
im 4. Vierteljahr 2009 | 16
11. Wärmeerzeugung im 4. Vierteljahr 2009 | 17
12. Wärmeerzeugung im 4. Vierteljahr 2009 nach Monaten | 17
13. Wärmeerzeugung seit Jahresbeginn 2009 | 18
14. Veränderung der Wärmeerzeugung seit Jahresbeginn 2009 gegenüber den gleichen
Zeiträumen im Vorjahr | 18
15. Netto-Wärmeerzeugung in Kraft-Wärme-Kopplungs-Prozessen
im 4. Vierteljahr 2009 nach Monaten | 19
16. Netto-Wärmeerzeugung in Kraft-Wärme-Kopplungs-Prozessen
im 4. Vierteljahr 2009 | 19
17. Engpassleistung der Kraftwerke der Elektrizitätsversorgungsunternehmen im Dezember 2009 | 20
18. Brennstoffverbrauch zur Strom- und Wärmeerzeugung in den Elektrizitätsversorgungs-
unternehmen vom 1. Januar bis 31. Dezember 2009 | 20
1)
1)

## Vorbemerk.
- 3 -
Vorbemerkungen
Die Unternehmen und Betriebe der Energieversorgung Thüringens liefern in verschiedenen Erhebungen statistische Angaben entsprechend den Bestimmungen der Bundesstatistik.
Folgende Bundesstatistiken bilden die Datengrundlage für den vorliegenden Bericht:
- Monatsbericht bei Betrieben der Energie- und Wasserversorgung
- Monatsbericht über die Elektrizitätsversorgung der Netzbetreiber
- Monatsbericht über die Elektrizitäts- und Wärmeerzeugung der Stromerzeugungsanlagen für die allgemeine
Versorgung
Der Monatsbericht bei Betrieben in der Energie- und Wasserversorgung, in dem tätige Personen, Arbeitsstunden, Bruttoentgelte erfragt werden, bezieht sich auf Thüringer Betriebe unabhängig vom Sitz des Unternehmens.
Die Statistik über die Elektrizitätsversorgung spiegelt die Tätigkeiten der Netzbetreiber wider. Im Monatsbericht über die Elektrizitäts- und Wärmeerzeugung wird die Energieerzeugung in den Thüringer Kraftwerken für die allgemeine Versorgung dargestellt.
Rechtsgrundlagen
Rechtsgrundlage für die Erhebung bei den Betrieben der Energieversorgung ist das Gesetz über die Statistik im Produzierenden Gewerbe (ProdGewStatG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. März 2002 (BGBl. I S. 1181), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 17. März 2009 (BGBl. I S. 550), sowie für die Erhebungen bei den Energieversorgungsunternehmen und -betrieben ist das Gesetz über Energiestatistik (EnStatG) vom 26. Juli 2002, zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 17. März 2009 (BGBI. I S. 550) in Verbindung mit dem Bundesstatistikgesetz (BStatG) vom 22. Januar 1987 (BGBI. I S. 462, 565), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 7. September 2007 (BGBI. I S. 2246).
Definitionen
Tätige Personen
sind alle Personen, die am Ende des Berichtsmonats in einem arbeitsrechtlichen Verhältnis zum Betrieb stehen, tätige Inhaber und Mitinhaber sowie unbezahlt mithelfende Familienangehörige, soweit sie mindestens ein Drittel der üblichen Arbeitszeit im Betrieb tätig sind.
Geleistete Arbeitsstunden
sind alle tatsächlich geleisteten Stunden aller tätigen Personen (einschl. Leiharbeitnehmer). Bei Schichtbetrieben ist die Summe aller Stunden in allen Schichten anzugeben.
Einzubeziehen sind die geleisteten Über-, Nacht-, Sonn- und Feiertagsstunden.
Nicht einzubeziehen sind ausgefallene Arbeitsstunden, auch wenn sie bezahlt wurden, sowie Arbeitsstunden für Montage- und Reparaturarbeiten von Beauftragten anderer Betriebe.
Bruttoentgelte
ist die Summe der Bruttobezüge der Arbeiter, Angestellten einschließlich Auszubildenden ohne Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung. Einbezogen sind tariflich oder frei vereinbarte Zulagen wie Nachtarbeitszulagen, Urlaubslohn und Gewinnbeteiligungen sowie Bezüge von Gesellschaftern, Vorstandsmitgliedern und anderen leitenden Kräften (soweit sie steuerlich als Einkünfte aus unselbstständiger Arbeit gelten), Provisionen und Tantiemen. Nicht einbezogen werden u. a. Kurzarbeitergeld sowie Vorruhestandsbezüge.
- 4 -
Elektrizitätsversorgung
umfasst unabhängig von Rechtsformen und Eigentumsverhältnissen alle Unternehmen und Betriebe, die elektrische Energie erzeugen und/oder beziehen und hiermit Dritte versorgen. Darunter fällt nicht die Stromerzeugung in Kraftwerken der Unternehmen und Betriebe des Bergbaus und Verarbeitenden Gewerbes und der Deutschen Bahn AG.
Energieträger
sind Güter, aus denen Energie freigesetzt werden kann, zum Beispiel Steinkohle, Braunkohle, Gas, Erdöl, Kernbrennstoff und die potenzielle Energie Wasserkraft. Unter Primärenergieträgern (auch Rohenergieträger) versteht man die von der Natur in ihrer ursprünglichen Form dargebotenen Energieträger.
Brutto-Stromerzeugung
ist die in einer bestimmten Zeitspanne erzeugte elektrische Arbeit. Diese ergibt sich als Produkt aus Leistung und Zeit. Zur Erläuterung zwei Beispiele: Ein 150-MW-Kraftwerk erzeugt bei voller Leistung während eines zehnstündigen Betriebes 1500 MWh; eine Glühbirne von 100 Watt (0,1 kW) verbraucht während eines zehnstündigen Betriebes 1 kWh.
Netto-Stromerzeugung
ist die um den Kraftwerkseigenverbrauch verminderte Bruttoerzeugung.
Kraftwerks-Eigenverbrauch
ist die elektrische Arbeit, die in den Neben- und Hilfsanlagen verbraucht wird. Der Eigenverbrauch der Maschinentransformatoren und die Energieverluste rechnen zum Kraftwerks-Eigenverbrauch, der Betriebsverbrauch nicht.
Stromeinspeisung
ist die Elektrizitätsabgabe von Stromerzeugungsanlagen außerhalb der allgemeinen Versorgung - vor allem von Stromerzeugungsanlagen mit regenerativem Energieträgereinsatz und Industriekraftwerken von Betrieben und Unternehmen des Bergbaus und Verarbeitenden Gewerbes - an das allgemeine Versorgungsnetz.
Pumpstromverbrauch
ist die elektrische Arbeit, die in einem Pumpspeicher-Wasserkraftwerk (PSW) zur Förderung des Speicherwassers aus dem Unterbecken in das Oberbecken verbraucht wird, einschließlich des Eigenverbrauchs beim Pumpbetrieb.
Leistung
ist die elektrische Arbeit in der Zeiteinheit, gemessen als Momentanwert oder ersatzweise als Mittelwert über eine kurze Zeitspanne, z.B. über 15 Minuten. Man unterscheidet Brutto- und Nettoleistung. Bruttoleistung ist die an den Generatorklemmen gemessene Leistung, während Nettoleistung (auch nutzbare Leistung) die um die elektrische Eigenbedarfsleistung verminderte Bruttoleistung darstellt, die ein Kraftwerk an das Netz abgibt.
- 5 -
Engpassleistung
ist die durch den leistungsschwächsten Anlageteil begrenzte höchste ausfahrbare Dauerleistung eines Kraftwerkes (meist angegeben in MW), die unter durchschnittlichen Bedingungen für Kühlwasser, Brennstoff usw. erzeugt werden kann. Zeitweilig nicht einsatzfähige, z. B. in Reparatur oder Überholung befindlichen Anlagen mindern die Engpassleistung nicht.
Netto-Wärmeerzeugung
ist die in einem Heizkraftwerk/Heizwerk an einen Wärmeträger übertragene Wärmemenge, gemessen ab Werk. Verluste und Eigenverbrauch bei der Wärmeerzeugung sind in der Netto-Wärmeerzeugung nicht enthalten, sondern Bestandteil der Brutto-Wärmeerzeugung.
Abkürzungen
J Joule (Wattsekunde)
MJ Megajoule (106 J oder 1 000 kJ)
GJ Gigajoule (109 J oder 1 000 MJ)
TJ Terajoule (1012 J, 1 000 GJ)
PJ Petajoule (1015 J, 1 000 TJ)
MW Megawatt (1 000 000 W oder 1 000 kW)
kWh Kilowattstunde (= 3 600 000 J oder 3 600 kJ oder 3,6 MJ)
MWh Megawattstunde (1 000 kWh)
GWh Gigawattstunde (1 000 000 kWh)
EVU Elektrizitätsversorgungsunternehmen
KWK Kraft-Wärme-Kopplung
- 6 -
Überblick zur Thüringer Energieversorgung im 4. Vierteljahr 2009
Beschäftigungslage
In der Energieversorgung kam es im Vergleich zum Vorjahr zu einem leichten Zuwachs der Zahl der tätigen Personen. Am 31. Dezember 2009 wurden gegenüber dem gleichen Vorjahreszeitraum 6 Personen bzw. 0,1 Prozent mehr Beschäftigte in den Betrieben der Energieversorgung eingesetzt.
Ende Dezember 2009 waren insgesamt 4 075 Personen in der Energieversorgung tätig. Die Elektrizitätsversorgung war dabei mit 3 640 (89,3 Prozent) der am stärksten besetzte Bereich in der Energieversorgung. In den Bereichen Gas- und Fernwärmeversorgung waren Ende Dezember 2009 noch 197 bzw. 238 Personen beschäftigt.
Im 4. Vierteljahr 2009 wurden in den Betrieben der Energieversorgung im Schnitt 397 Stunden je Beschäftigten geleistet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum arbeiteten die Beschäftigten damit 12 Arbeitsstunden mehr (3,1 Prozent).
Das durchschnittliche Bruttoentgelt je tätiger Person stieg im 4. Vierteljahr 2009 gegenüber dem 4. Vierteljahr 2008 um 2,9 Prozent auf 3 826 EUR. Der Gesamtaufwand für Bruttoentgelte erhöhte sich im Energiesektor im gleichen Zeitraum um 3,1 Prozent.
Stromversorgung
Auf Grund der Liberalisierung des Strommarktes ist es den Elektrizitätsversorgungsunternehmen nicht mehr möglich, monatlich ihre Strombilanz hinsichtlich der Bezüge und Lieferungen aufzustellen. Deshalb kann in dieser Veröffentlichung nicht der gesamte Thüringer Strombedarf dargestellt werden. Somit reduzieren sich die Aussagen zum Stromaufkommen und zur Stromverwendung auf die Stromerzeugung in Thüringen selbst.
Im 4. Vierteljahr 2009 wurden in den Thüringer Kraftwerken der allgemeinen Versorgung 1 138 GWh Strom (netto) erzeugt. Das sind 8,2 Prozent weniger als im vergleichbaren Zeitraum des Jahres 2008. Etwas über die Hälfte (647 GWh Strom bzw. 56,9 Prozent) des erzeugten Nettostromes wurde aus Erdgas, Heizöl und Abfällen produziert. Von Laufwasserkraftwerken und anderen Anlagen mit Einsatz erneuerbarer Energien wurden 67 GWh Strom bzw. 5,8 Prozent der Gesamtmenge erzeugt.
So genannte Einspeiser erzeugten zusätzlich 612 GWh und gaben diesen überwiegend aus erneuerbaren Energieträgern gewonnenen Strom an das Versorgungsnetz ab.
Wärmeversorgung
Im 4. Vierteljahr 2009 wurden für die Wärmeversorgung Thüringens durch die Wärmekraftwerke der allgemeinen Versorgung 1040 GWh Wärme erzeugt und bereitgestellt. 87,2 Prozent der Wärmemenge wurde in Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen erzeugt. Gegenüber dem 4. Vierteljahr 2008 ist 1,4 Prozent mehr Wärme erzeugt worden.

## GRAF1+2
Überblick zur Thüringer Energieversorgung im 1. Vierteljahr 2007
2
50
Thüringer Landesamt für Statistik
EUR
4. Vierteljahr 2008
4. Vierteljahr 2009
Thüringer Landesamt für Statistik
Personen
1)
1)

## GRAF3+4
Überblick zur Thüringer Energieversorgung im 1. Vierteljahr 2007
2
50
Thüringer Landesamt für Statistik
2008
2009
GWh
4. Wärmeerzeugung der Thüringer Energieversorgungs- unternehmen 2008 und 2009
Thüringer Landesamt für Statistik
2008
2009
1)
1)

## TAB1
- 9 -
1. Betriebe und tätige Personen in der Energieversorgung
im 4. Vierteljahr 2009 nach Monaten
| Betriebe | Veränderung zum |  |  | Veränderung zum
Versor- |  | Vormonat | Vorjahres- | Tätige | Vormonat | Vorjahres-
gungsart |  |  | monat | Personen |  | monat
|  | % |  |  | %
Oktober 2009
Elektrizität | 61 | - | - | 3631 | 0.22081 | 0.30387
Gas | 8 | - | - | 198 | - | 1.0204
Fernwärme | 20 | - | - | 238 | - | -2.459
Insgesamt | 89 | - | - | 4067 | 0.19709 | 0.17241
November 2009
Elektrizität | 61 | - | - | 3647 | 0.44065 | 0.35773
Gas | 8 | - | - | 199 | 0.50505 | 2.0513
Fernwärme | 20 | - | - | 238 | - | -1.6529
Insgesamt | 89 | - | - | 4084 | 0.418 | 0.31933
Dezember 2009
Elektrizität | 61 | - | - | 3640 | -0.19194 | 0.4415
Gas | 8 | - | - | 197 | -1.005 | 2.0725
Fernwärme | 20 | - | - | 238 | - | -5.5556
Insgesamt | 89 | - | - | 4075 | -0.22037 | 0.14746
1)
1)

## TAB2
- 10 -
2. Geleistete Arbeitsstunden, Bruttoentgelt je tätige Person in den Betrieben
der Energieversorgung im 4. Vierteljahr 2009 nach Monaten
| Arbeitsstunden je tätige Person |  | Bruttoentgelt | Veränderung zum |  | Bruttoentgelt
Versor- | insgesamt | je Arbeitstag | je tätige | Vormonat | Vorjahres- | je Arbeits-
gungsart |  |  | Person |  | monat | stunde
| Stunden |  | EUR | % |  | EUR
Oktober 2009
Elektrizität | 137.2305 | 6.2378 | 3086.0493 | 0.43811 | 3.6768 | 22.4881
Gas | 141.6919 | 6.4405 | 3734.5 | -0.5676 | 4.0508 | 26.3565
Fernwärme | 147.5168 | 6.7053 | 2956.7353 | 0.13789 | 8.5922 | 20.0434
Insgesamt | 138.0497 | 6.275 | 3110.0514 | 0.36035 | 3.9831 | 22.5285
November 2009
Elektrizität | 137.2745 | 6.5369 | 5313.3238 | 72.1724 | 2.2068 | 38.7058
Gas | 139.9497 | 6.6643 | 4828.2513 | 29.2878 | 1.0179 | 34.4999
Fernwärme | 143.8235 | 6.8487 | 5114.4706 | 72.977 | 15.8475 | 35.5607
Insgesamt | 137.7865 | 6.5613 | 5278.0994 | 69.711 | 2.848 | 38.3064
Dezember 2009
Elektrizität | 118.9313 | 5.406 | 3060.6942 | -42.3959 | 1.8563 | 25.735
Gas | 128.3604 | 5.8346 | 3716.6345 | -23.0232 | 3.9615 | 28.9547
Fernwärme | 142.5672 | 6.4803 | 2946.0042 | -42.3986 | 0.43359 | 20.664
Insgesamt | 120.7676 | 5.4894 | 3085.7063 | -41.5375 | 1.922 | 25.5508
1)
1)

## TAB3+4
- 11 -
3. Geleistete Arbeitsstunden, Bruttoentgelt der tätigen Personen in den
Betrieben der Energieversorgung im 4. Vierteljahr 2009
Versorgungsart | Geleistete | Veränderung zum |  | Bruttoentgelt | Veränderung zum
| Arbeits- | 3. Vierteljahr | 4. Vierteljahr |  | 3. Vierteljahr | 4. Vierteljahr
| stunden | 2009 | 2008 |  | 2009 | 2008
| 1000 Std. | % |  | Mill. EUR | %
Elektrizität | 1431.834 | 1.1542 | 3.2987 | 41.7241 | 25.0661 | 2.878
Gas | 81.192 | -3.1977 | 3.8155 | 2.4324 | 11.1756 | 4.5997
Fernwärme | 103.27 | -0.54413 | 3.0577 | 2.6221 | 19.276 | 6.0745
Insgesamt | 1616.296 | 0.81649 | 3.3091 | 46.7786 | 23.9237 | 3.1405
4. Geleistete Arbeitsstunden je Beschäftigten, Bruttoentgelt je tätige Person
in den Betrieben der Energieversorgung im 4. Vierteljahr 2009
Versorgungsart | Arbeits- | Veränderung zum |  | Bruttoentgelt | Veränderung zum
| stunden je | 3. Vierteljahr | 4. Vierteljahr | je tätige | 3. Vierteljahr | 4. Vierteljahr
| tätige Person | 2009 | 2008 | Person | 2009 | 2008
| Stunden | % |  | EUR | %
Elektrizität | 393.433 | 0.51487 | 2.9203 | 11464.7547 | 24.2757 | 2.5011
Gas | 410.0606 | -4.3384 | 2.0677 | 12285 | 9.8654 | 2.8388
Fernwärme | 433.9076 | -1.1013 | 6.5218 | 11017.2101 | 18.6078 | 9.6401
Insgesamt | 396.6046 | 0.1568 | 3.0894 | 11478.4697 | 23.1129 | 2.9212
1)
1)

## TAB5
- 12 -
5. Elektrizitätserzeugung im 4. Vierteljahr 2009
Merkmal | 4. Vierteljahr 2009 | Veränderung zum
|  | 3. Vierteljahr | 4. Vierteljahr
|  | 2009 | 2008
| MWh | %
Brutto-Erzeugung | 1178976 | 29.4922 | -7.0995
davon aus
Wasser | 450981 | -11.4468 | -21.2424
Laufwasser | 11627 | 190.8932 | 1.0341
Pumpspeicher | 439354 | -13.0474 | -21.6993
anderen erneuerbaren Energieträgern | 61121 | -1.7379 | -1.4305
Wärme | . | 100.8613 | 3.7843
Heizöl | . | -45.7627 | 1.1858
Erdgas | 643651 | 101.0775 | 3.7854
Abfall | . | 24.7596 | x
Netto-Erzeugung | 1137891 | 28.9386 | -8.1712
davon aus
Wasser | 435552 | -13.0883 | -22.4063
Laufwasser | 11458 | 192.5198 | 2.0757
Pumpspeicher | 424094 | -14.708 | -22.9059
anderen erneuerbaren Energieträgern | 55090 | -0.82808 | -3.7208
Wärme | . | 102.2477 | 3.7345
Heizöl | . | -45.2174 | 2.0243
Erdgas | 628983 | 102.466 | 3.7352
Abfall | . | 22.6026 | x
Einspeisung der Industrie und sonst.
Einspeiser in das Versorgungsnetz | 612340 | 33.5648 | 18.9659
Pumpstromverbrauch | 533105 | -14.8642 | -18.9369
Gesamtabgabe aus Erzeugung in
Thüringen an das Versorgungsnetz 1) | 1217126 | 70.2791 | 11.0293
1) Netto-Erzeugung + Stromeinspeisung - Pumpstromverbrauch
1)
1)

## TAB6
- 13 -
6. Elektrizitätserzeugung im 4. Vierteljahr 2009 nach Monaten
Merkmal | Oktober | November | Dezember
MWh
Brutto-Erzeugung | 372176 | 370358 | 436442
davon aus
Wasser | 162796 | 132556 | 155629
Laufwasser | 2095 | 3821 | 5711
Pumpspeicher | 160701 | 128735 | 149918
anderen erneuerbaren Energieträgern | 15956 | 22985 | 22180
Wärme | . | . | .
Heizöl | . | . | .
Erdgas | 187020 | 206213 | 250418
6385
Abfall | . | . | .
Netto-Erzeugung | 359937 | 356989 | 420965
davon aus
Wasser | 157953 | 127460 | 150139
Laufwasser | 2062 | 3765 | 5631
Pumpspeicher | 155891 | 123695 | 144508
anderen erneuerbaren Energieträgern | 14349 | 20828 | 19913
Wärme | . | . | .
Heizöl | . | . | .
Erdgas | 182507 | 201985 | 244491
Abfall | . | . | .
Einspeisung der Industrie und sonst.
Einspeisung der Industrie und sonst.
Einspeiser in das Versorgungsnetz | 157511 | 214592 | 240237
Pumpstromverbrauch | 199390 | 163398 | 170317
Gesamtabgabe aus Erzeugung in
Thüringen an das Versorgungsnetz 1) | 318058 | 408183 | 490885
1) Netto-Erzeugung + Stromeinspeisung - Pumpstromverbrauch
1)
1)

## TAB7
-14 -
7. Elektrizitätserzeugung seit Jahresbeginn 2009
Kumulierte Werte
Merkmal | Januar - Oktober | Januar - November | Januar - Dezember
MWh
Brutto-Erzeugung | 3475052 | 3845410 | 4281852
davon aus
Wasser | 1589657 | 1722213 | 1877842
Laufwasser | 23599 | 27420 | 33131
Pumpspeicher | 1566058 | 1694793 | 1844711
anderen erneuerbaren Energieträgern | 189570 | 212555 | 234736
Wärme | . | . | .
Heizöl | . | . | .
Erdgas | 1625396 | 1831609 | 2082027
Abfall | . | . | .
Netto-Erzeugung | 3373577 | 3730565 | 4151529
davon aus
Wasser | 1559908 | 1687368 | 1837507
Laufwasser | 23065 | 26830 | 32461
Pumpspeicher | 1536843 | 1660538 | 1805046
anderen erneuerbaren Energieträgern | 171610 | 192439 | 212351
Wärme | . | . | .
Heizöl | . | . | .
Erdgas | 1582400 | 1784385 | 2028876
Abfall | . | . | .
Einspeisung der Industrie und sonst.
Einspeiser in das Versorgungsnetz | 1520276 | 1734868 | 1975105
Pumpstromverbrauch | 1932001 | 2095399 | 2265716
Gesamtabgabe aus Erzeugung in
Thüringen an das Versorgungsnetz 1) | 2961852 | 3370034 | 3860918
1) Netto-Erzeugung + Stromeinspeisung - Pumpstromverbrauch
1)
1)

## TAB8
- 15 -
8. Veränderung der Elektrizitätserzeugung seit Jahresbeginn 2009
gegenüber den gleichen Zeiträumen im Vorjahr
Veränderung zum Vorjahreszeitraum
Merkmal | Januar - Oktober | Januar - November | Januar - Dezember
%
Brutto-Erzeugung | -7.6464 | -8.098 | -7.8511
davon aus
Wasser | -16.0124 | -16.9917 | -17.5091
Laufwasser | -14.0605 | -9.0185 | -9.8034
Pumpspeicher | -16.0411 | -17.1092 | -17.6355
anderen erneuerbaren Energieträgern | 13.1939 | 13.1227 | 11.8277
Wärme | -2.5822 | -2.7012 | -1.638
Heizöl | 11.2946 | 3.8684 | 9.6734
Erdgas | -2.5923 | -2.7057 | -1.6457
Sonstige
Abfälle | x | x | x
Netto-Erzeugung | -8.2776 | -8.777 | -8.5865
davon aus
Wasser | -16.0651 | -17.1532 | -17.7769
Laufwasser | -14.7131 | -9.4468 | -10.1649
Pumpspeicher | -16.085 | -17.267 | -17.902
anderen erneuerbaren Energieträgern | 10.0621 | 10.0551 | 8.7685
Wärme | -2.8944 | -2.9583 | -1.8849
Heizöl | 10.8692 | 3.5389 | 9.4783
Erdgas | -2.9045 | -2.9629 | -1.8928
Sonstige
Abfälle | x | x | x
Einspeisung der Industrie und sonst.
Einspeiser in das Versorgungsnetz | -7.2372 | -4.3116 | -2.0669
Pumpstromverbrauch | -13.5945 | -14.5981 | -15.0119
Gesamtabgabe aus Erzeugung in
Thüringen an das Versorgungsnetz 1) | -3.8655 | -2.2885 | -0.80748
1) Netto-Erzeugung + Stromeinspeisung - Pumpstromverbrauch
1)
1)

## TAB 9+10
- 16 -
9. Netto-Elektrizitätserzeugung in Kraft-Wärme-Kopplungs-Prozessen
im 4. Vierteljahr 2009 nach Monaten
| KWK- Anlagen | Netto- | Veränderung zum |  | KWK-
|  | Elektrizitäts- | Vormonat | Vorjahresmonat | Anlagen im
|  | erzeugung |  |  | Vorjahresmonat
| Anzahl | MWh | % |  | Anzahl
Oktober 2009
Heizöl, leicht | 1 | . | . | . | 1
Erdgas | 59 | 165662 | 78.112 | 9.0161 | 48
Feste biogene Stoffe | 4 | 3901 | -24.7347 | 41.136 | 4
Abfall | 2 | . | x | x | 1
Insgesamt | 65 | 174675 | 77.1336 | 9.5677 | 53
November 2009
Heizöl, leicht | 1 | . | . | . | 1
Erdgas | 60 | 177597 | 7.2044 | -8.4349 | 50
Feste biogene Stoffe | 4 | 4872 | 24.8911 | -3.7344 | 4
Abfall | 2 | . | x | x | 1
Insgesamt | 66 | 189172 | 8.2994 | -7.3381 | 55
Dezember 2009
Heizöl, leicht | 2 | . | . | . | 2
Erdgas | 63 | 225102 | 26.7488 | 2.2773 | 52
Feste biogene Stoffe | 4 | 4539 | -6.835 | -11.0349 | 4
Abfall | 2 | . | x | x | 1
Insgesamt | 69 | 236055 | 24.7833 | 2.8114 | 57
10. Netto-Elektrizitätserzeugung in Kraft-Wärme-Kopplungs-Prozessen
im 4. Vierteljahr 2009
| KWK- Anlagen1) | Netto- | Veränderung zum |  | KWK-
|  | Elektrizitäts- | 3. Vierteljahr 2009 | 4. Vierteljahr 2008 | Anlagen
Energieträger |  | erzeugung |  |  | im
| 4. Vierteljahr 2009 |  |  |  | 4. Vierteljahr 20081)
| Anzahl | MWh | % |  | Anzahl
Heizöl, leicht | 2 | . | . | . | 2
Erdgas | 63 | 568361 | 129.5855 | 0.41572 | 52
Feste biogene Stoffe | 4 | 13312 | -5.8271 | 2.9783 | 4
Abfall | 2 | . | x | x | 1
Insgesamt | 69 | 599902 | 116.6915 | 1.1341 | 57
1) im letzten Monat des Vierteljahres
Energieträger
1)
1)

## TAB11+12
- 17 -
11. Wärmeerzeugung im 4. Vierteljahr 2009
Merkmal | 4. Vierteljahr 2009 | Veränderung zum
|  | 3. Vierteljahr | 4. Vierteljahr
|  | 2009 | 2008
| MWh | %
Netto-Erzeugung | 1040040 | 116.2082 | 1.4371
davon aus
Wasser | - | - | -
Laufwasser | - | - | -
Pumpspeicher | - | - | -
anderen erneuerbaren Energieträgern | 84469 | 38.9636 | -4.2757
Wärme | . | . | .
Heizöl | . | . | .
Erdgas | 908282 | 122.5872 | 0.97756
Abfall | . | x | x
12. Wärmeerzeugung im 4. Vierteljahr 2009 nach Monaten
Merkmal | Oktober | November | Dezember
MWh
Netto-Erzeugung | 293365 | 313287 | 433388
davon aus | 0 | 0 | 0
Wasser | - | - | -
Laufwasser | - | - | -
Pumpspeicher | - | - | -
anderen erneuerbaren Energieträgern | 24168 | 29083 | 31218
Wärme | . | . | .
Heizöl | . | . | .
Erdgas | 256917 | 268711 | 382654
Abfall | . | . | .
1)
1)

## TAB13+14
- 18 -
13. Wärmeerzeugung seit Jahresbeginn 2009
Kumulierte Werte
Merkmal | Januar - Oktober | Januar - November | Januar - Dezember
MWh
Netto-Erzeugung | 2579556 | 2892841 | 3326230
davon aus
Wasser | - | - | -
Laufwasser | - | - | -
Pumpspeicher | - | - | -
anderen erneuerbaren Energieträgern | 232093 | 261176 | 292394
Wärme | . | . | .
Heizöl | . | . | .
Erdgas | 2238983.73 | 2507694 | 2890349
Abfall | . | . | .
14. Veränderung der Wärmeerzeugung seit Jahresbeginn 2009
gegenüber den gleichen Zeiträumen im Vorjahr
Veränderung zum Vorjahreszeitraum
Merkmal | Januar - Oktober | Januar - November | Januar - Dezember
%
Netto-Erzeugung | 0.92339 | -0.25304 | 0.41271
davon aus
Wasser | - | - | -
Laufwasser | - | - | -
Pumpspeicher | - | - | -
anderen erneuerbaren Energieträgern | -5.4275 | -5.6764 | -5.4942
Wärme | . | . | .
Heizöl | . | . | .
Erdgas | -0.92053 | -2.0259 | -1.1832
Abfall | x | x | x
1)
1)

## TAB15+16
- 19 -
15. Netto-Wärmeerzeugung in Kraft-Wärme-Kopplungs-Prozessen
im 4. Vierteljahr 2009 nach Monaten
| KWK- Anlagen | Netto- | Veränderung zum |  | KWK-
|  | Wärme- | Vormonat | Vorjahresmonat | Anlagen im
|  | erzeugung |  |  | Vorjahresmonat
| Anzahl | MWh | % |  | Anzahl
Oktober 2009
Heizöl, leicht | 1 | . | . | . | 1
Erdgas | 59 | 235199 | 69.0765 | 6.2484 | 48
Feste biogene Stoffe | 4 | 15194 | 20.339 | 10.0536 | 4
Abfall | 2 | . | x | x | 1
Insgesamt | 65 | 262669 | 72.6995 | 7.1025 | 53
November 2009
Heizöl, leicht | 1 | . | . | . | 1
Erdgas | 60 | 246450 | 4.7836 | -9.8475 | 50
Feste biogene Stoffe | 4 | 19727 | 29.8341 | -6.3117 | 4
Abfall | 2 | . | x | x | 1
Insgesamt | 66 | 281663 | 7.2312 | -8.3453 | 55
Dezember 2009
Heizöl, leicht | 2 | . | . | . | 2
Erdgas | 62 | 326775 | 32.5928 | -0.95746 | 52
Feste biogene Stoffe | 4 | 19918 | 0.96822 | -7.8425 | 4
Abfall | 2 | . | x | x | 1
Insgesamt | 68 | 362578 | 28.7276 | -0.67526 | 57
16. Netto-Wärmeerzeugung in Kraft-Wärme-Kopplungs-Prozessen
im 4. Vierteljahr 2009
| KWK- Anlagen1) | Netto- | Veränderung zum |  | KWK-
|  | Wärme- | 3. Vierteljahr 2009 | 4. Vierteljahr 2008 | Anlagen
Energieträger |  | erzeugung |  |  | im
| 4. Vierteljahr 2009 |  |  |  | 4. Vierteljahr 20081)
| Anzahl | MWh | % |  | Anzahl
Heizöl, leicht | 2 | . | . | . | 2
Erdgas | 62 | 808424 | 114.8708 | -1.9701 | 52
Feste biogene Stoffe | 4 | 54839 | 55.4085 | -2.8969 | 4
Abfall | 2 | . | x | x | 1
Insgesamt | 68 | 906910 | 115.4798 | -1.1652 | 57
1) im letzten Monat des Vierteljahres
Energieträger
1)
1)

## TAB17+18
- 20 -
17. Engpassleistung der Kraftwerke der Elektrizitätsversorgungs-
unternehmen im Dezember 2009
Engpassleistung 1)
Kraftwerksart | brutto | netto | thermisch
MW
Insgesamt | 2439.6 | 2410.1 | 1466.3
davon
Wasserkraft | 1833.3 | 1822.4 | -
andere erneuerbare Energieträger | 10.6 | 10.6 | -
Wärmekraft | . | . | .
Heizöl | . | . | .
Erdgas | 546.2 | 533.2 | 1377.8
sonstige Wärmekraft | 30.9 | 28.8 | 41
Abfall | . | . | .
1) Stichtag 3. Mittwoch im Monat
18. Brennstoffverbrauch zur Strom- und Wärmeerzeugung in den Elektrizitäts-
versorgungsunternehmen vom 1. Januar bis 31. Dezember 2009
Energieträger | Brennstoffverbrauch
| 1000 GJ | t1) | bzw. 1000 m³ 2)
Insgesamt | 29579.2575 |  | .
davon
Heizöl | 90.471 |  | 2281.42
Erdgas | 24047.8715 |  | 694401.5
sonstige Energieträger | 5440.915 |  | .
1) für Heizöl
2) für Erdgas
1)
1)